**Прилог 3**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )**

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

**1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

Ова мера се реализује без прибављања акта надлежног органа овог закона.на основу члана 2. тачка 79. и 144. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023“ осим у зонама амбијенталне целине која је под заштитом Завода за заштиту споменика културе као и објекта који имају заједничке делове зграде (сувласништво и више етажа) где је потребно прибавити Решење о одобрењу за извођења радова према члану 145. Закона о планирању и изградњи.

**2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.**

Ова мера се реализује без прибављања акта надлежног органа овог закона.на основу члана 2. тачка 79. и 144. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023“ осим у зонама амбијенталне целине која је под заштитом Завода за заштиту споменика културе као и објекта који имају заједничке делове зграде (сувласништво и више етажа) где је потребно прибавити Решење о одобрењу за извођења радова према члану 145. Закона о планирању и изградњи.

**3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

Ова мера се реализује без прибављања акта надлежног органа овог закона на основу члана 2. тачка 79. и 144. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023“ .

**4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас,**

Ова мера се реализује без прибављања акта надлежног органа а у складу са чланом 2. тачка 20. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи

("сл. гласник рс", бр. 102/2020, 16/2021 и 87/2021).

**5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

Ова мера се реализује без прибављања акта надлежног органа овог закона.на основу члана 2. тачка 79. и 144. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023“ .

**6) уградња топлотних пумпи**

Потребно прибавити Локацијске услове и Решење о одобрењу за извођења радова према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023“ .

**7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора**

Ова мера се реализује без прибављања акта надлежног органа овог закона на основу члана 2. тачка 79. и 144. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023“.  
**8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.**

Ова мера се реализује без прибављања акта надлежног органа а у складу са чланом 2. тачка 4а) Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи

("сл. гласник рс", бр. 102/2020, 16/2021 и 87/2021).